# Муниципальное образование город Торжок

# Торжокская городская Дума

Р Е Ш Е Н И Е

| 28.07.2020 | № 288 |
| --- | --- |

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из собственности муниципального образования городской округ город Торжок Тверской области     в государственную собственность Тверской области

Руководствуясь частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004              № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации         и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений               и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности                   в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации», на основании обращения Заместителя Председателя Правительства Тверской области – Министра имущественных и земельных отношений Тверской области И.С. Жаркова о передаче имущества из муниципальной собственности города Торжка Тверской области               в государственную собственность Тверской области                                                       (вх. от 16.07.2020 № 01-33/3917) в целях реализации федерального                        проекта «Чистая вода» в Тверской области, Торжокская городская Дума                                                                 р е ш и л а:

1. Утвердить прилагаемый перечень имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче из собственности муниципального образования городской округ город Торжок Тверской области в государственную собственность Тверской области .

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубликованию и размещению в свободном доступе на официальных сайтах администрации города Торжка и Торжокской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

И.о. Председателя Торжокской городской Думы                                      Д.Е. Лучков

# Приложение

к решению Торжокской городской Думы

от 28.07.2020 № 288

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, предлагаемого к передаче из собственности муниципального образования город Торжок в государственную собственность

Тверской области

| Полное наименование организации | Адрес места нахождения организации, ИНН организации | Наименование имущества | Адрес места нахождения имущества | Индивидуализирующие характеристики имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | Насосно-воздуходувная станция | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира | площадь 555,6 кв.м, кадастровый номер 69:47:0170116:161 |
|  |  | Насосная станция сырого осадка | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира | площадь 136,1 кв.м, кадастровый номер 69:47:0170116:162 |
|  |  | Трансформаторная станция | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира | площадь 78,1 кв.м, кадастровый номер 69:47:0170116:163 |
|  |  | Здание котельной | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира | площадь 45,9 кв.м, кадастровый номер 69:47:0170116:164 |
|  |  | Проходная | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира | площадь 37,8 кв.м, кадастровый номер 69:47:0170116:165 |
|  |  | Здание лаборатории | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира | площадь 193,5 кв.м, кадастровый номер 69:47:0170116:166 |
|  |  | Станция рециркуляции | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира | площадь 103,2 кв.м, кадастровый номер 69:47:0170116:167 |
|  |  | Бытовые помещения | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира | площадь 256,4 кв.м, кадастровый номер 69:47:0170116:168 |
|  |  | Склад хлора | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира | площадь 120,3 кв.м, кадастровый номер 69:47:0170116:169 |
|  |  | Хлораторная | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира | площадь 44,3 кв.м, кадастровый номер 69:47:0170116:170 |
|  |  | ТП ОСК | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира | площадь 13,1 кв.м, кадастровый номер 69:47:0170116:281 |
|  |  | Отстойники первичные радиальные ОСК | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира | площадь 452,2 кв.м, кадастровый номер 69:47:0170116:282 |
|  |  | Отстойники первичные радиальные ОСК | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира | площадь 452,2 кв.м, кадастровый номер 69:47:0170116:283 |
|  |  | Вторичные отстойники радиальные ОСК | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира | площадь 452,2 кв.м, кадастровый номер 69:47:0170116:284 |
|  |  | Вторичные отстойники радиальные ОСК | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира | площадь 452,2 кв.м, кадастровый номер 69:47:0170116:285 |
|  |  | Илоперегниватели с минерализаторами ОСК | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира | площадь 813 кв.м, кадастровый номер 69:47:0170116:286 |
|  |  | Резервуары для воды и активного ила ОСК | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира | площадь 153 кв.м, кадастровый номер 69:47:0170116:287 |
|  |  | Иловые приемники | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира | площадь 4992 кв.м, кадастровый номер 69:47:0170116:288 |
|  |  | Аэротенки смесители № 1 ОСК | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира | площадь 1677,1 кв.м, кадастровый номер 69:47:0170116:289 |
|  |  | Бокс гаража | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира | площадь 94,4 кв.м, кадастровый номер 69:47:0170116:290 |
|  |  | Рассеивающий выпуск | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира | площадь 486 кв.м, кадастровый номер 69:47:0170116:291 |
|  |  | Песколовки с гидроэлеватором и приемной камерой ОС | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира | площадь 58 кв.м, кадастровый номер 69:47:0170116:292 |
|  |  | Аэротенки смесители № 1 ОСК | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира | площадь 1677,1 кв.м, кадастровый номер 69:47:0170116:293 |
|  |  | Иловые приемники | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира | площадь 8365 кв.м, кадастровый номер 69:47:0170116:294 |
|  |  | Земельный участок | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира | площадь 104973 кв.м, кадастровый номер 69:47:0170116:1 |
|  |  | Трансформатор 1970/2шт. | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира (в ТП ОСК) | инвентарный номер 00000556 |
|  |  | Воздуходувка ОСК № 5 э/дв 160 Квт/3000об. | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира (в насосной воздуходувной станции) | инвентарный номер 00000108 |
|  |  | Воздуходувка ОСК № 6 э/дв 160 Квт/3000об. | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира (в насосной воздуходувной станции) | инвентарный номер 00000784 |
|  |  | Насос агрегат дренажный э.дв.5,5 Квт/1500 об. | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира (в станции рециркуляции) | инвентарный номер 00000808 |
|  |  | Насосный агрегат СД 250/22,5 | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира (в насосной воздуходувной станции) | инвентарный номер 00000143 |
|  |  | Воздуходувка ОСК № 3 э/дв 160 Квт/3000об | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира (в насосной воздуходувной станции) | инвентарный номер 00000238 |
|  |  | Воздуходувка ОСК № 4 э/дв 160 Квт/3000об | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира (в насосной воздуходувной станции) | инвентарный номер 00000785 |
|  |  | Насосный агрегат № 1 ССО Ф/12 э/дв 45 Квт/1500 | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира (в насосной станции сырого осадка) | инвентарный номер 00000135 |
|  |  | Насосный агрегат № 2 ССО 5Ф/12 э/дв 45 Квт/1500 | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира (в насосной станции сырого осадка) | инвентарный номер 00000806 |
|  |  | Насосный агрегат № 3 ССО 5Ф/12 э/дв 40 Квт/1500 | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира (в насосной станции сырого осадка) | инвентарный номер 00000807 |
|  |  | Турбокомпрессор воздушный № 1 Э/дв.160 Квт/3000 об. | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира (в насосной воздуходувной станции) | инвентарный номер 00000557 |
|  |  | Насосный агрегат 5Ф/12 э/дв 40 Квт1500об. | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира (в насосной воздуходувной станции) | инвентарный номер 00000802 |
|  |  | Насосный агрегат 5Ф/12 э/дв 40 Квт1500об. | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира (в станции рециркуляции) | инвентарный номер 00000801 |
|  |  | Насосный агрегат № 5 НВС 5Ф/12 э/дв 45 Квт. 1500 | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира (в насосной воздуходувной станции) | инвентарный номер 00000530 |
|  |  | Насосный агрегат № 1 НВС 5Ф/12 э/дв 75 Квт. 1500об. | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира (в насосной воздуходувной станции) | инвентарный номер 00000803 |
|  |  | Насосный агрегат № 7 НВС 5Ф/12 э/дв 55 Квт. 1500 об. | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира (в насосной воздуходувной станции) | инвентарный номер 00000805 |
|  |  | Турбокомпрессор ТВ 80-1,6 ОСК № 2 Э/дв.160 Квт/3000 | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира (в насосной воздуходувной станции) | инвентарный номер 00000653 |
|  |  | Э/двиг. 160 Квт/3000 об ОСК (на воздух № 6) | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира (в насосной воздуходувной станции) | инвентарный номер 00000654 |
|  |  | Оборудование для очистки гиперхлоридом ОСК | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира | инвентарный номер 00000900 |
|  |  | Газовое оборудование в котельной ОСК № 1 | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира (в насосной станции сырого осадка) | инвентарный номер 00000890 |
|  |  | Газовое оборудование в котельной ОСК № 2 | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира (в насосной воздуходувной станции) | инвентарный номер 00000891 |
|  |  | Газовое оборудование в котельной ОСК № 3 | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира (в лаборатории ОСК) | инвентарный номер 00000892 |
|  |  | Газовое оборудование в котельной ОСК № 4 | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира (в гараже ОСК) | инвентарный номер 00000893 |
|  |  | Подземный и надземный газопровод ОСК | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира (на территории ОСК) | инвентарный номер 00000899 |
|  |  | Насос СД 250/22,5 | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира (в станции рециркуляции) | инвентарный номер 000001016 |
|  |  | Насос СМ 150-125-315/4 НВС 5 | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира (в насосной воздуходувной станции) | инвентарный номер 00001036 |
|  |  | Котел «Хопер-50» с РГУ-М1 | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира (в лаборатории очистных) | инвентарный номер 00001058 |
|  |  | Котел «Хопер-50» с авт. РГУ | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира (в здании гаража) | инвентарный номер 00001089 |
|  |  | Котел «Хопер-25» с авт. РГУ | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира (в насосной станции сырого осадка) | инвентарный номер 00001097 |
|  |  | Котел «Хопер-50» | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира (в насосной воздуходувной станции) | инвентарный номер 00000866 |
|  |  | Распределительное устройство 0,4 кВ | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира (в насосной воздуходувной станции) | инвентарный номер 00000797 |
|  |  | Распределительное устройство 0,4 кВ | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира (в насосной воздуходувной станции) | инвентарный номер 00000799 |
|  |  | Распределительное устройство 0,4 кВ | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира (в насосной воздуходувной станции) | инвентарный номер 00000800 |
|  |  | Насос погружной ГНОМ 10-10 220 Квт | Тверская область, г. Торжок, ул. Мира (в насосной станции сырого осадка) | инвентарный номер 00000947 |